永安云智慧云影像诊断系统使用说明书
本系统使用HTML5开发，故请使用支持HTML5的浏览器，最新版本的主流浏览器均支持，建议使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速版 ，部分双核浏览器请切换至极速模式[image: image1.png]© Enmst



 
1． 登录
a) 打开浏览器，在地址栏中输入网址：www.yapacs.net，进入登录界面

b) 输入用户名和密码，登录成功即进入本系统
[image: image2.png]BRE:

yapacs

BE




c) 您也可以使用移动设备，扫描二维码，使用移动设备浏览器进入本系统或下载本系统APP进行远程阅片和报告书写
[image: image3.png]HEFaiRaRsstm Hn ERFINREHTE L2





2． 病例管理界面

a) 工具栏

[image: image4.png]AERIENAREE €5 XeE  e%m




*更换用户---点击用户名称，进行更换用户；

*统计---点击统计，弹出统计界面（详细操作见c）；

*全屏---点击全屏，进行全屏显示；

*帮助---点击帮助，弹出帮助界面；

b) 查询
[image: image5.png]wE

WAID
00022533

0021130

BABE
E=SS73

GUAN EN XIU

23243

foiciati]

20160601

20160531

DX

ag

Bk
Bt REERAPODER
Bt REERAPODER




*默认查询为近期部分病例；

*您也可以在查询条件中输入 姓名、检查号、检查开始日期、检查结束日期、模式进行详细的查询；

*选择病例，双击可进入该病例的阅片界面；

c) 统计

[image: image6.png]Fhe | SEEEAEE EEx  BAEEES
BE SEEREEROH Bl RREIwEDER
fEBER | R

SitER

. et s s S R B e

@®

MR

DR

DX

XA

o

oo oo oo

50 100 150

I
No. BARE =TS
1 =
2 % =
3 =
4 3 =

200

©ED

12076

11492

12003

11605

250

©EAE

20160506

20160229

20160430

20160312

300

ot
c
[
c

T

350 400 450
Values
BR =3
a
Hl ETE m
1

500 550

I
2016/5/6 1200:00
2016/2/2912:0000
2016/4/30 12:0000

2016/3/12 12:00:00

600

REWS  REEE

E2

EE

E2

B

WES L
=0
[EL3:3

650 700 750

REHIE

2016/5/6

2016/2/2910:3605

2016/4/30 840:26

2016/3/12 14:12:49






*选择查询条件，点击统计，统计出各模式病例数，下方显示详细病例信息，可点击导出列表Excel功能进行详细病例的导出


*点击查看账户，可查看账户金额

3． 阅片界面

[image: image7.png]PatientName: § Modality: CT § PatientName: 1 Modality: CT &
Studyld: 12185 StudyDate: 20160603 | Studyld: 12185 StudyDate: 20160603 8

X

Series #1

6|

82|

Zoom: 1.74

Zoom: 1.74
Image # 1/1 WW/WL: 80/40 & Image # 1/25 WW/WL: 150/35 I





*左侧显示该病例中的各序列首张缩略图，双击或拖动序列缩略图可显示当前序列

*默认鼠标操作---左键：窗宽窗位




   右键：缩放图像




   滚轮按下：平移图像




   滚轮滚动：翻看当前序列中的图像

*默认窗宽窗位快捷键---1：头颅平扫





2：头颅骨窗





3：关节软组织窗





4：乳突





5：椎间盘骨窗





6：肺窗





7：脊椎旁软组织
*功能键说明

[image: image8.png]


默认操作

[image: image9.png]


窗宽窗位

[image: image10.png]


反色

[image: image11.png]


放大镜

[image: image12.png]


缩放

[image: image13.png]


平移

[image: image14.png]


轮动

[image: image15.png]


直线测量

[image: image16.png]


角度测量

[image: image17.png]


点测量

[image: image18.png]


矩形测量

[image: image19.png]


圆形测量

[image: image20.png]


箭头文字

[image: image21.png]


删除所有测量

[image: image22.png]


播放

[image: image23.png]


停止

[image: image24.png]


保存当前图像为jpg

[image: image25.png]


上下翻转

[image: image26.png]


左右翻转

[image: image27.png]


右90度旋转

[image: image28.png]


左90度旋转

[image: image29.png]


自由旋转

[image: image30.png]


还原

[image: image31.png]


序列分格

[image: image32.png]


序列中图像分格

[image: image33.png]


Dicom文件信息

[image: image34.png]


四角信息显示/隐藏

[image: image35.png]


定位线
*关闭当前病例

[image: image36.png]o REEEEGLERE

PatientName:
Studyld: 12185





*切换到病例列表

[image: image37.png]o REEEEEGLERE

=Study List . -

PatientName:
Studyld: 12185





*申请单

[image: image38.png]



点击申请单按钮进入申请单界面，申请医生根据要求填写申请单信息，选择指定专家后，保存。只有指定专家可看到该病例和申请单信息
[image: image39.png]HSHIFE

RAEKER

#E |4 == ] F8 080y

®wED | 12185 WEEE | 2016/6/3 WEBT | £Fs= REE

SiEES (=5

lpRip (55

REER =5
OEENERTNE

EHEEM 2016/6/3 HEEE q FRE





*报告单

[image: image40.png]



点击报告按钮进入报告单界面，专家通过申请信息进行阅片，出具诊断报告。


临时保存：申请医生看不到该报告信息，只有通过审核才可以看到；

保存并审核：保存最终报告，并发送给申请医生；
[image: image41.png]=L

PERE

=3 TR £8 0807
®ED | 12185 REEE 2016/63 REHT ENE REE
W (=5
EMELEE, ANERTFE
ST B15] (=5

WMFLEESHE  EESAEERT , BUNSHE, SUER , NHE. LSFISEEET , AAE8
ERNBIMES , SNEEER.

PETEL
SUNFL=AIMECT I FRRNIERS RS

[E50]

BEEE 2016/6/3 BEEE
Rﬁﬁm.ﬁii@bﬁluégﬂﬁ S |,





点击模板可进入模板功能

[image: image42.png]



*讨论区
点击讨论区进入该病例的讨论界面

[image: image43.png]ORI

© www.yapacs.net/templates/talk html?name=7 1 & &istuid=12185

-2 Sa R
RmARA: HibE
&S 12185

HxkeER: s Be @0 Boi 820

& RE BN

EREWE DREERRNE

AR

k<

AEREEEEASH





